# О правилах пожарной безопасности при эксплуатации печей накануне отопительного сезона

Чтобы не допустить беды в домах, квартирах, банях и помещениях, имеющих печное отопление, Главное управление МЧС России по Алтайскому краю обращает особое внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве, так и при эксплуатации печей.

За прошедшие выходные дни в крае по причине нарушений монтажа и эксплуатации печей отопления произошло 4 пожара в частном жилом секторе.

Так, 7 и 8 сентября горели бани в Индустриальном районе города Барнаула, в СНТ «Луговое» Павловского района, в населенном пункте Фирсово Первомайского района.

В районном центре Красногорское печь стала причиной возгорания стены в доме. Площадь данного пожара составила один квадратный метр. К счастью, пожар произошел днем и его вовремя обнаружили. В ночное такие происшествия нередко оборачиваются настоящей бедой…

Совсем скоро начнётся активный отопительный сезон, и граждане будут обогревать своё жильё всеми доступными способами.

**Напоминаем основные правила безопасности**:

Перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы. Следует проверить целостность кладки печей и дымовых каналов. Ремонт и обслуживание печей стоит доверять специалистам!

Запрещается перекаливать печи, сжигая топлива больше того количества, на которое они рассчитаны. Категорически запрещается применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Мебель и другие сгораемые материалы следует размещать от отопительных аппаратов на расстоянии не менее 0,5 м. В отапливаемом помещении допускается хранение запаса твердого топлива не более чем на одну топку.

При эксплуатации печей заводского изготовления следует использовать топливо только того вида, на который рассчитана печь.

Шлак и золу необходимо удалять в специально отведенное для них безопасное место и заливать их водой.

При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям.

ТО НДиПР №5 УНДиПР, 79 ПСЧ ГУ МЧС России по Алтайскому краю