АДМИНИСТРАЦИЯ ХАБАРСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__07_»__08_________2024 г.	№___372____

с. Хабары

Об утверждении плана действий по ликвидации	последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Хабарского района

Алтайского края

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Хабарского района Алтайского края, Администрация Хабарского района постановляет:

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Хабарского района Алтайского края и Порядок действий при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия теплоснабжающих и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления Хабарского района (Приложение № 1).

- Утвердить порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Хабарского района Алтайского края (Приложение № 2).

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Хабарского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Хабарского района по экономике.

Глава района	В.Г.Бусыгин

Приложение № 1

к постановлению

Администрации района

«___»__________ _____ г. № ______

ПЛАН действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Хабарского района Алтайского края

Введение.

Понятия, используемые в настоящем плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения МО Хабарский район:

Авария — технологические нарушения на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, приведшие к разрушению сооружений и (или) технических устройств, применяемых на теплоснабжающих, теплосетевых объектах, неконтролируемому взрыв и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного режима работы теплоснабжающего, теплосетевого объекта, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, возникновению или угрозе возникновения аварийного режима работы системы теплоснабжения.

Инцидент — отказ или повреждение технических устройств, применяемых на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

Раздел I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат резко-континентальный, с большой амплитудой колебания температур, морозной зимой и теплым летом. Средняя температура января -18,70 С. Температура, принимаемая для расчета тепловых характеристик при строительстве — 40 0 С.

Продолжительность отопительного периода составляет 222 суток. Средняя температура отопительного периода — 8,90 С

Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет -0,2 ос.

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9  —  27 С0

Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -16,9 — -19,60С0.

Число дней с отрицательной температурой во все часы суток: 175.

Средняя амплитуда суточных колебаний температуры воздуха самого холодного периода составляет 9,3 ос.

Нормативная глубина промерзания грунта, учитываемая при проектировании водопроводных сетей, принимается 2,5 м.

Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектов и тепловых сетей, обуславливаются большой амплитудой колебания суточных температур воздуха, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 ос в декабре, январе и феврале.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты МО

Хабарский район Алтайского края

МО Хабарский район расположен на северо-западе Алтайского края, граничит с Панкрушихинским, Славгородским районам Алтайского края и Краснозерским районами Новосибирской области.

Площадь Хабарского района составляет 2804 км2. В состав района входят следующие сельсоветы и населенные пункты:

| № | Сельское поселение | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население (чел.) | Площадь (км²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сельское поселение | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население (чел.) | Площадь (км²) |
| 1 | Зятьково-Реченский сельсовет | село Зятькова Речка | 3 | 608 | 269,24 |
| 2 | Коротоякский сельсовет | село Коротояк | 6 | 1673 | 331,70 |
| 3 | Мартовский сельсовет | село Мартовка | 4 | 1154 | 251,89 |
| 4 | Мичуринский сельсовет | село Мичуринское | 4 | 1088 | 290,29 |
| 5 | Новоильинский сельсовет | село Новоильинка | 4 | 1509 | 480,93 |
| 6 | Плёсо-Курьинский сельсовет | село Плёсо-Курья | 3 | 544 | 301,42 |
| 7 | Свердловский сельсовет | село Свердловское | 5 | 815 | 256,31 |
| 8 | Тополинский сельсовет | село Топольное | 1 | 317 | 261,22 |
| 9 | Утянский сельсовет | село Утянка | 2 | 1072 | 222,17 |
| 10 | Хабарский сельсовет | село Хабары | 1 | 4963 | 138,34 |

| № | Населённый пункт | Тип | Население | Сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алексеевка | посёлок | 165 | Утянский сельсовет |
| 2 | Берёзовка | посёлок | 42 | Мартовский сельсовет |
| 3 | Богатское | посёлок | 235 | Новоильинский сельсовет |
| 4 | Васильевка | посёлок | 207 | Плёсо-Курьинский сельсовет |
| 5 | Восточный | посёлок | 0 | Зятьково-Реченский сельсовет |
| 6 | Восход | посёлок | 75 | Мартовский сельсовет |
| 7 | Добровольщина | посёлок | 46 | Свердловский сельсовет |
| 8 | Зятькова Речка | село | 646 | Зятьково-Реченский сельсовет |
| 9 | Калиновка | посёлок | 40 | Коротоякский сельсовет |
| 10 | Коротояк | село | 1090 | Коротоякский сельсовет |
| 11 | Малопавловка | посёлок | 165 | Свердловский сельсовет |
| 12 | Мартовка | село | 877 | Мартовский сельсовет |
| 13 | Мичуринское | село | 848 | Мичуринский сельсовет |
| 14 | Московка | посёлок | 88 | Мичуринский сельсовет |
| 15 | Нечаевка | посёлок | 6 | Свердловский сельсовет |
| 16 | Нововасильевка | посёлок | 51 | Свердловский сельсовет |
| 17 | Новоильинка | село | 1369 | Новоильинский сельсовет |
| 18 | Новоплотава | посёлок | 277 | Мичуринский сельсовет |
| 19 | Новофёдоровка | посёлок | 2 | Новоильинский сельсовет |
| 20 | Пионер Труда | посёлок | 205 | Новоильинский сельсовет |
| 21 | Плёсо-Курья | село | 396 | Плёсо-Курьинский сельсовет |
| 22 | Поперечное | посёлок | 156 | Зятьково-Реченский сельсовет |
| 23 | Рассвет | посёлок | 285 | Мартовский сельсовет |
| 24 | Свердловское | село | 713 | Свердловский сельсовет |
| 25 | Серп и Молот | посёлок | 35 | Плёсо-Курьинский сельсовет |
| 26 | Смирновский | посёлок | 45 | Коротоякский сельсовет |
| 27 | Топольное | село | 317 | Тополинский сельсовет |
| 28 | Усть-Курья | посёлок | 157 | Коротоякский сельсовет |
| 29 | Утянка | село | 989 | Утянский сельсовет |
| 30 | Хабары | село | 4963 | Хабарский сельсовет |
| 31 | Хабары | железнодорожная станция | 89 | Коротоякский сельсовет |
| 32 | Целинный | посёлок | 612 | Коротоякский сельсовет |
| 33 | Ясная Поляна | посёлок | 49 | Мичуринский сельсовет |

Характеристика МО Хабарский район

| Хабарский район | Хабарский район |
| --- | --- |
| 53°38′00″ с. ш. 79°31′40″ в. д.HGЯO | 53°38′00″ с. ш. 79°31′40″ в. д.HGЯO |
| Страна | Россия |
| Входит в | Алтайский край |
| Адм. центр | село Хабары |
| Глава | Бусыгин Владимир Гинадьевич |
| История и география | История и география |
| Дата образования | 1924 |
| Площадь | 2803,51 км² |
| Часовой пояс | MSK+4 (UTC+7) |
| Население | Население |
| Население | 12 765 чел. |
| Плотность | 4,55 чел./км² |

  - Перечень потребителей тепловой энергии.

| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Адрес потребителя тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 с. Хабары |  |
| 1 | ДЮСШ | ул. Ленина, 59. |
| 2 | Администрация Хабарского сельсовета | ул. Калинина, 46. |
| 3 | Военный комиссариат | ул. Калинина, 46. |
| 4 | КГ КУ "Центр занятости населения Хабарского района" | ул.Советская, 3 |
| 5 | МБУДО "Хабарская ДШИ" | ул. Ленина, 53 |
| 6 | МБУК "Хабарский межпоселенческий дом культуры" | ул. Ленина, 57 |
| 7 | Министерство юстиции Алтайского края | ул. Калинина, 46. |
| 8 | Пенсионный фонд | ул. Ленина, 53 |
| 9 | ФКУ "ЦОКР" (Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г. Новосибирске) | ул. Ленина, 53а |
| 10 | Аникс | ул.Ленина, 57к |
| 11 | Новэкс | ул.Ленина, 57к |
| 12 | Посикан Н.В. | ул. Советская 12а |
| 13 | ИП Данилова И.Н. | ул.Ленина 57а |
| 14 | Салоедова | ул. Ленина59 с |
| 15 | ИП Захаренко Евгений Олегович | ул.Ленина 57к |
| 16 | ИП Коваленко Марина Александровна | ул.Ленина 57к |
| 17 | Симоненко Л.И. | ул. Ленина, 59 г/2 |
| 18 | ИП Нагель Инга Викторовна | ул.Ленина 57к |
| 19 | ИП Тархова | ул. Ленина, 57 к |
| 20 | ИП Тулинов Игорь Александрович | ул.Ленина 57к |
| 21 | ИП Баленко | ул.Ленина 57к |
| 22 | ИП Энгель Евгения Николаевна | ул.Ленина 57к |
| 23 | Маковейчук Александр Леонидович | ул.Ленина 57к |
| 24 | Многоквартирный дом | ул.Советская, 3 |
| 25 | Многоквартирный дом | ул.Советская, 5 |
| 26 | Многоквартирный дом | ул.Советская, 7 |
| 27 | Многоквартирный дом | ул.Ленина, 55 |
| 28 | Многоквартирный дом | ул. Калинина, 48 |
| Котельная № 3 с. Хабары |  |  |
| 29 | Администрация (Фармация) | ул.Партизанская 2/а |
| 30 | Администрация Хабарского района | ул. Ленина ул, 42 |
| 31 | Министерство юстиции Алтайского края | ул. Ленина 67 |
| 32 | Судебный департамент | ул. Ленина 67 |
| 33 | ЦРБ (Поликлиника) | ул.Партизанская, 4 |
| 34 | МБДОУ Детский сад "Родничок" | пер. Октябрьский, 4 |
| 35 | МБОУ "Хабарская средняя общеобразовательная школа №2" | ул. Ленина, 54 |
| 36 | МКУ "Централизованная бухгалтерия поселений Хабарского района" | ул. Ленина, 44 |
| 37 | ТФОМС | ул. Ленина, 44 |
| 38 | Налоговая испекция | ул. Ленина, 40 |
| 39 | Комитет по образованию Хабарского района | ул. Ленина, 42 |
| 40 | МБУК "Хабарская межпоселенческая модельная библиотека" | ул. Калинина, 38А |
| 41 | МБУК "Хабарский историко-краеведческий музей" | ул. Калинина, 41 |
| 42 | МО МВД РФ "Хабарский" | ул. Ленина, 40 |
| 43 | Пррокуратура | ул. Ленина, 40 |
| 44 | Следственный комитет | ул. Ленина, 40 |
| 45 | Управление социальной защиты населения по Хабарскому району | ул. Ленина, 42 |
| 46 | УФС государственной регистрации, кадастра | ул. Ленина, 40 |
| 47 | УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору | ул. Ленина, 40 |
| 48 | УФС судебных приставов | ул. Ленина, 40 |
| 49 | ФГБУ "ФКП Росреестра" | ул. Ленина, 40 |
| 50 | ФКУ УИИ УФСИН по Алтайскому краю | ул. Ленина, 40 |
| 51 | Многоквартирный дом | ул. Октябрьская, 3 |
| 52 | Многоквартирный дом | ул. Октябрьская, 5 |
| 53 | Многоквартирный дом | ул. Октябрьская, 7 |
| 54 | Многоквартирный дом | ул. Октябрьская, 9 |
| 55 | Многоквартирный дом | ул. Калинина, 12а |
| 56 | Многоквартирный дом | ул. Ленина, 58 |
| 57 | Многоквартирный дом | ул. Ленина,60 |
| 58 | Многоквартирный дом | ул. Ленина,62 |
| 59 | Многоквартирный дом | ул. Ленина, 71 |
| 60 | м-н ЛИДЕР (ИП МЕДВЕДЕВА) | пер.Октябрьский д.3 |
| 61 | ООО "Фарм" | ул. Ленина, 67а |
| 62 | Россельхозбанк | ул. Ленина, 63 |
| 63 | Сбербанк россии | ул. Ленина, 61 |
| 64 | Центр социального обслуживания населения Немецкого национального района | ул.Партизанская 2а |
| 65 | Гейдаров рахиб Вахид Оглы | пер. Ленина 5 |
| 66 | Импульс | ул. Ленина 44 |
| 67 | ИП Тулинов Игорь Александрович | пер.Октябрьский, 9а |
| 68 | Кооператор (Волна) | пер.Октябрьский, 1 |
| 69 | М-н ООХР (Охотничий0 | пер.Октябрьский, 7а |
| Котельная № 1 с. Хабары |  |  |
| 70 | КГБУ Управление ветеринарии по Хабарскому району | ул. Партизанская,38 |
| 71 | Детсад Колобок | ул.Титова 4 |
| 72 | Многоквартирный дом | ул. Партизанская,40 |
| 73 | Многоквартирный дом | ул. Калинина, 11 |
| Котельная № 6 с. Хабары |  |  |
| 74 | МБОУ "Хабарская СОШ №1" | ул. Кайгородова, 1 |
| 75 | МБУ ДО "ДЮСШ" Хабарского района | ул. Кайгородова, 1а |
| 76 | Многоквартирный дом | ул. Анатолия, 3 |
| Котельная № 7 с. Хабары |  |  |
| 77 | МЧС России | ул. Ленина, 78 |
| 78 | Многоквартирный дом | ул. Ленина, 88 |
| 79 | Многоквартирный дом | ул. Ленина, 103 |
| 80 | ХЦПО (М-н Заря ) | ул. Ленина, 103а |
| Котельная № 9 с. Хабары |  |  |
| 81 | Многоквартирный дом | ул. Ленина, 37 |
| 82 | ИП Виниченко Вадим Владимирович | ул. Ленина 23 |
| 83 | ИП Красулин (Хозмаг) | ул. Ленина 28а |
| 84 | Мария-ра | ул. Ленина 23 |
| 85 | ЗАО РИТУАЛ | ул.Ленина, 39/2 |
| 86 | ИП Медведева (Карапуз) | ул.Ленина, 24 |
| 87 | Автовокзал (ИП Суворов) | ул.Ленина, 24 |
| Котельная № 10 с. Хабары |  |  |
| 88 | КГБУЗ "Хабарская ЦРБ" | ул. Пирогова, 1 |
| Котельная Школы с.Новоильинка |  |  |
| 90 | Многоквартирный дом | ул. Славгородская, 16 |
| 91 | Администрация Новоильинского сельсовета | ул. Площадь Победы, 5 |
| 92 | МБОУ "Ильинская СОШ" | ул. Славгородская, 33а |
| Котельная Больницы с.Новоильинка |  |  |
| 93 | КГБУЗ "Хабарская ЦРБ" | ул. Политотдельская, 2а |
| Котельная ЖД с.Коротояк |  |  |
| 94 | МБОУ "Коротоякская СОШ" | ул. Вокзальная, 14Б. |
| 95 | Администрация с/с (КДЦ) | ул. Вокзальная, 26а. |
| 96 | Многоквартирный дом | ул. Вокзальная, 11 |
| 97 | Многоквартирный дом | ул. Вокзальная, 12 |
| 98 | Многоквартирный дом | ул. Вокзальная, 13 |

  - Источники топлива

Уголь доставляется наземным автотранспортом с угольного склада МКП Хабарского района «Коммунальщик» с. Хабары ул. 40лет Победы 1б.

  - Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии; Причина возникновения; Масштаб и последствия. | Уровень реагирования. | Примечание. |
| --- | --- | --- |
| Остановка котельных | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный |  |  |
| Порыв тепловых сетей | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в тепловую сеть, понижение температуры в зданиях и домах. | Локальный |  |
|  | Остановка котла вследствие возникновения прогаров, свищей в трубной части | Прекращение подачи горячей воды в тепловую сеть, понижение температуры в зданиях и домах. | Муниципальный |  |
|  | Предельный износ сетей, гидродинамические удары, размораживание вследствие отсутствия циркуляции | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный |  |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор;

отсутствие системы ТОиР или ППР.

РАЗДЕЛ П

Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих

объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне — руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на межмуниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее ЕДДС) Хабарского района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб организаций, расположенных на	территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее-ЧС).

на муниципальном уровне — ответственный специалист Администрации района;

на объектовом уровне дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий на котельных и тепловых сетях

В режиме повседневной деятельности на Центральной котельной с. Хабары осуществляется дежурство технических специалистов: слесаря по ремонту котельного оборудования и электрика.

В котельных, обслуживающих жилой фонд и объекты социальной сферы с. Новоильинка, с. Коротояк ответственность за организацию устранения аварийных ситуаций возложена на мастеров местных населенных пунктов.

Руководство дежурным и оперативно-техническим персоналом котельных, обслуживающих жилой фонд Хабарского района, возложено на ИО Директора МКП Хабарского района «Коммунальщик»

МКП Хабарского района «Коммунальщик»

Почтовый адрес:658780, Алтайский край,

Хабарский район, с. Хабары, Ленина, 42

Тел.: 8 (38569) 21-4-55

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов Администрации Хабарского района, резервы финансовых материальных ресурсов организации МКП Хабарского района «Коммунальщик»

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативно-правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

2.3. Порядок действий при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления Хабарского района

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Ликвидация аварий и инцидентов на локальном уровне осуществляется дежурным и оперативно-техническим персоналом котельных под руководством лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию котлов организаций-владельцев котельных и руководителей этих организаций.

Ликвидация аварий и инцидентов на муниципальном уровне осуществляется силами дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих аварийный объект с привлечением дежурных специалистов МКП Хабарского района «Коммунальщик» и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации под руководством ответственного специалиста Администрации района,

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на котельных и тепловых сетях осуществляется руководством организации, эксплуатирующей данные объекты.

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся котельные и тепловые сети в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДЦС Хабарского района не позднее 20 мин. с момента происшествия.

Население информируется Администрацией соответствующего сельского поселения через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте Администрации района поселения (при наличии такового), Доске размещения информации Администрации сельсовета.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе Администрации района, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

|  |  | Мероприятия |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При возникновении аварии на ко тельным системам жизнеобеспечения |  |  |  |  |
|  |  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские, аварийно-диспетчерские службы (далее — ДЦС, АДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: 1.1. Определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); 1.2. Принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; 1,3 Организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; 1.4 Организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; 1.5. Принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно |  | МКП Хабарского района «Коммунальщик» АО «Алтайкрайэнерго» АО "Алтайэнергосбыт" |

| 2 | 2.1. Усиление аварийно-восстановительных бригад (при необходимости). | время «Ч» 1.30 мин. | Администрация сельского поселения МКП Хабарского района «Коммунальщик» АО «Алтайкрайэнерго» АО "Алтайэнергосбыт" |
| --- | --- | --- | --- |
| з | 3.1. Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточных пребыванием маломобильных групп населения; 3.2. Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; 3.3. Обеспечение бесперебойной циркуляции теплоносителя для исключения его замерзания в трубах. | Время «Ч» 2.00 мин. | МКП Хабарского района «Коммунальщик» АО «Алтайкрайэнерго» АО "Алтайэнергосбыт" |
| 4 | При обнаружении аварии на объектах теплоснабжения, на тепловых сетях и источниках тепла: 4.1. Доведение информации до дежурного ЕДЦС Хабарского района по телефону (385-80) 22-4-42; 4.2. Оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ района (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановке котельных, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно, но не позднее 20 мин. Ч + 1ч.ЗОмин. | МКП Хабарского района «Коммунальщик» Ответственный специалист Администрации района, Глава Администрация сельского поселения, |

| 5 | 5.1. Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в Администрацию поселения, района | Ч + 2ч.00мин. |  | Дежурно-диспетчерские службы МКП Хабарского района «Коммунальщик» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6.1. Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «Об объявлении на территории поселения режима «Повышенная готовность» или режима «ЧС» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1 ч.З0 мин-2ч.З0 мин), | Председатель КЧС и ОПБ МО Хабарский район; |  |
| 7 | 7.1. Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО | Ч+2ч. 30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ МО Хабарский район; |  |
| 8 | 8.1. Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. 8.2. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакоприемная комиссия Хабарского района |  |

| 9 | 9.1. Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ Хабарского района об объявлении режима «Повышенная готовность» или режима «ЧС» на территории сельского поселения (по решению председателя КЧС и ОПБ МО) 9.2. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости) | Ч+2ч.З0 мин. | Председатель КЧС и ОПБ Хабарского района Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10.1. Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. 10.2. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы Администрации МО). 10.3. Определение количества учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин, 3 час.00мин). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 11 | 11.1. Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы Администрации МО). | Ч+Зч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 12 | 12.1. Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч + Зч 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 13 | 13.1. Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч + Зч 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОБП, Администрация поселения |
| 14 | 14.1. Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и | Через каждые 1 час (в течении первых суток) | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |

|  | проведения работ по ее ликвидации; -о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских поселений; - о состоянии котельных, тепловых сетей, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. -доведение информации до ОДС ЕДДС Хабарского района по телефону +7(385-69) 22-2-36. | 2 часа (в послед. сутки). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15.1. Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО. | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Хабарского района |  |
| 16 | 16.1. Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ | Дежурно-диспетчерские службы АО «Алтайэнергосбыт», АО «Алтайкрайэнерго», МКП Хабарского района «Коммунальщик», Администрация сельского поселения |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 17 | 17.1. Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин | Председатель КЧС и ОПБ МО Хабарский район Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 18 | 18.1. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование, в котором объявлен режим ЧС, для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ | Дежурно-диспетчерские службы АО «Алтайэнерго», АО «Алтайкрайэнерго», МКП Хабарского района «Коммунальщик»», Администрация сельского поселения |
| 19 | 19.1. Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. доведение информации до ОДС ЕДДС Хабарского района по телефону +7(385-69) 22-2-36. | Через каждые 2 часа. | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ |

| 20; 20.1. Подготовка проекта распоряжения о переводе в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.; При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения.. | Секретарь КЧС и ОПБ. |
| --- | --- |
| 21 | 21.1. Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |  |
| 22; 22.1. Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС.. | В течение месяца после ликвидации ЧС.. | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ. |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации района

«___»__________ _____ г. № ______

ПОРЯДОК

организации мониторинга состояния системы теплоснабжения в Хабарском районе

- Настоящий Порядок разработан в целях реализации следующих задач по организации системы мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства в Хабарском районе:

проведения ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения Хабарского района (далее - объекты теплоснабжения);

оперативного решения вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

- Настоящий Порядок устанавливает порядок взаимодействия органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам:

устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов; оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

З. Для выполнения задач, указанных в пункте 1 настоящего Порядка:

  - Руководители предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса Хабарского района назначают должностных лиц, ответственных за сбор и представление в ЕДЦС Хабарского района по телефону (385-80) 22-4-42 сведений о текущем состоянии объектов теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов.

  - Должностные лица, ответственные за сбор и предоставление информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в ЕДДС Хабарского района по телефону (385-80) 22-4-42 в телефонном режиме, включая

сведения:

о соблюдении температурного графика работы на источниках теплоснабжения;

о наличии нормативных запасов топлива на котельных;

б) не менее чем за сутки информируют ЕМС Хабарского района и Администрацию соответствующего сельсовета обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекращением теплоснабжения потребителей;

в) при возникновении повреждений на объектах теплоснабжения незамедлительно сообщают в ЕДДС Хабарского района по телефону (385-80) 22-4-42 и представляют информацию по форме, установленной приложением к настоящему Порядку;

г) ежедневно до 17.00 часов уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в ЕДЦС Хабарского района по телефону +7(385-69) 22-2-36 об оставшихся не устраненных повреждениях на объектах жизнеобеспечения населения на следующие сутки;

д) после завершения работ по устранению повреждений представляют информацию в ЕДДС Хабарского района по телефону +7(385-69) 22-2-36 о времени устранения и выхода на заданный режим работы.

3.3. Дежурные ЕДЦС Хабарского района:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, обобщают поступившую информацию о состоянии работы объектов теплоснабжения;

б) ежедневно ведут журнал учета сообщений о случившихся на объектах теплоснабжения инцидентах или авариях, который содержит графы: дата, время, от кого поступило донесение, содержание донесения, кому передано, фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя предприятия (управляющей компании), осуществляющего устранение повреждений;

в) при наличии повреждений на объектах теплоснабжения немедленно информируют начальника отдела ЖКХ Администрации района и начальника отдела по делам ГО ЧС и МР Администрации района.

3.4. Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе составляет для Председатель КЧС и ОПБ Хабарского района:

донесение 1/ЧС «Об угрозе (прогнозе) ЧС» - немедленно по любому из имеющихся средств связи но не позднее 20 минут, письменно в течении 2 часов. В дальнейшем, при резком измене обстановки - немедленно (приложение 1 к настоящему Порядку); донесение 2/ЧС «О факте и основных параметрах ЧС»- немедленно по любому имеющихся из средств связи, но не позднее 20 минут с последующим письменным подтверждением в течении 2 часов с момента возникновения ЧС , уточнение обстановки ежесуточно: к 6ч.З0мин. и к 18ч.00мин. (приложение 2 к настоящему Порядку) ; донесение 3/ЧС «О мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ» по любому из имеющихся средств связи с письменным подтверждением в течении 2 часов с момента возникновения ЧС, уточнение обстановки ежесуточно: к 6 ч. 3О мин. к 18ч.00 мин. (приложение З к настоящему Порядку); донесение 4[ЧС «О силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС» по любому из имеющихся средств связи с письменным подтверждением в течении 2 часов с момента возникновения ЧС, уточнение обстановки ежесуточно к 6ч.30мин. к 18ч,00мин, (приложение 4 к настоящему Порядку); донесение 5/ЧС «Информация по всем ЧС»- письменно, не позднее 10 суток после завершения (приложение 5 к настоящему Порядку);

- донесение 6/ЧС «Техногенные чрезвычайные ситуации» письменно не позднее 10 суток после завершения ликвидации ЧС (приложение 6 к настоящему Порядку).

Приложение № 2.1 к Порядку организации мониторинга состояния системы теплоснабжения в Хабарском районе

ЕДДС Хабарского муниципального района

№ / / от

Форма №1/ЧС

Информация (Донесение)

об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации

| Код | Содержание данных |
| --- | --- |
| 01 | Наименование предполагаемой ЧС ………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… |
| 02 | Предполагаемый район (объект) ЧС……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… |
| 03 | Принадлежность района (объекта) предполагаемой ЧС …………………………………. ………………………………………………………………………………………………… |
| 04 | Прогноз времени возникновения и масштабов предполагаемой ЧС…………………….. ………………………………………………………………………………………………… |
| 05 | Предполагаемые мероприятия по недопущению развития ЧС (по уменьшению возможных последствий и ущерба) ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………... |
| 06 | Организация, сделавшая прогноз или другие источники прогноза …………………….. ………………………………………………………………………………………………... |
| 07 | Дополнительная текстовая информация ………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………... |

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе

________________/______________

Приложение № 2.2 к Порядку организации мониторинга состояния системы теплоснабжения в Хабарском районе

ЕДДС Хабарского

муниципального района

Форма №2/ ЧС

ДОНЕСЕНИЕ

о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации

| Код | Содержание данных |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |  |
| 1.1 | Тип чрезвычайной ситуации ………………………………………………………………… |  |  |
| 1.2 | Дата чрезвычайной ситуации число, месяц, год …………………………………………… |  |  |
| 1.3 | Время | московское ч., мин. …………… |  |
| 1.4 |  | местное ч., мин. …………… |  |
| 1.6 |  | республика (край, область): |  |
| 1.7 |  | город: |  |
| 1.9 | Объект экономики: |  |  |
| 1.10 | Наименование: |  |  |
| 1.11 | Форма собственности: |  |  |
| 1.12 | Отрасль: Транспорт |  |  |
| 1.13 | Министерство (ведомство): |  |  |
| 1.14 | Причины возникновения ЧС ………………………..………………………………………. |  |  |
| 1.15 | Краткая характеристика ЧС …………………………………………………..…………….. |  |  |
| 2. Метеоданные |  |  |  |
| 2.1 | Температура воздуха, град. …………………………………………………………..……... |  |  |
| 2.2 | Направление и скорость ветра град., м/с ……………………………………………..……. |  |  |
| 2.3 | Влажность, % ……………………………………………………………………...…………. |  |  |
| 2.4 | Осадки, вид ………………………… количество мм |  |  |
| 2.5 | Состояние приземного слоя атмосферы ……………………………..………. |  |  |
| 2.6 | Видимость …………………………………………………………………….… |  |  |
| Основные параметры чрезвычайной ситуации |  |  |  |
| 3. Землетрясение |  |  |  |
| 3.1 | Магнитуда в эпицентре, балл ………………… |  |  |
| 3.2 | Глубина от поверхности земли, км. …………… |  |  |
| 3.3 | Координаты |  | широта, град., мин., с. …………………………………… |
|  |  |  | долгота, град., мин., с. …………………………………… |
| 3.4 | Интенсивность землетрясения в крупных населенных пунктах, балл |  |  |

| 3.5 | Дополнительная текстовая информация ……………………………………………...……. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Радиоактивное загрязнение |  |  |  |
| 4.1 | Источник радиоактивного загрязнения ………………………………………………...…... |  |  |
| 4.2 | Уровень радиации вблизи источника (указать расстояние от источника р/а загрязнения) мр/ч, р/ч ………………………………………………………… |  |  |
| 4.3 | Удаленность внешней границы: |  |  |
|  | а) зоны экстренных мероприятий, м …………………………. |  |  |
|  | б) зоны профилактических мероприятий, м ………….……… |  |  |
|  | в) зоны ограничений, м …………………..……………………. |  |  |
| 4.4 | Уровни радиации по зонам, мр/ч, р/ч: а) зоны экстренных мероприятий …………………………………………………..………. б) зоны профилактических мероприятий …………………………………………...……… в) зоны ограничений ……………………………………………………...…………………. |  |  |
| 4.5 | Дополнительная текстовая информация ………………………………………..…………. |  |  |
| 5. Затопление (наводнение) |  |  |  |
| 5.1 | Причины затопления (наводнения) ……………………………………………….……….. |  |  |
| 5.2 | Уровень подъема воды от нормы, м……………… |  |  |
| 5.3 | Продолжительность затопления, ч. ...…………… |  |  |
| 5.4 | Скорость подъема воды, м/ч ……………………… |  |  |
| 5.7 | Дополнительная текстовая информация ……………………………………………..……. |  |  |
|  | ……………………………………………………………………………………………..….. |  |  |
| 6. Бактериальное заражение |  |  |  |
| 6.1 | Эпидемия, эпизоотия, эпифитотия …...………………………….. |  |  |
| 6.2 | Вид бактериального средства …………………………………….. |  |  |
| 6.3 | Дополнительная текстовая информация ………………………………………………..…. |  |  |
| 7. Химическое заражение |  |  |  |
| 7.1 | Источник химического заражения …………………………………………………….…... |  |  |
| 7.2 | Наименование АХОВ …………………………………………………………………….... |  |  |
| 7.3 | Количество АХОВ, выброшенного в атмосферу кг, т. ………… |  |  |
| 7.4 | Количество АХОВ, всего в емкостях хранилища кг, т. ……… |  |  |
| 7.5 | Площадь разлива ………………………………………………………………………..….. |  |  |
| 7.6 | Высота поддона (обваловки), м ……………………………………………………..…….. |  |  |
| 7.7 | Дополнительная текстовая информация ……………………………………….…………. |  |  |
|  | ………………………………………………………………………………………….…….. |  |  |
| 8. Пожары |  |  |  |
| 8.1 | Количество очагов пожара, ед. ……………………………….. |  |  |
| 8.2 | Площадь пожаров кв.м, га ……………………………………. |  |  |
| 8.3 | Направление распространение огня, град. …………………… |  |  |
| 8.4 | Скорость распространения огня, км/ч …………………….….. |  |  |
| 8.5 | Площадь задымления, кв.км …………………….…………….. |  |  |
| 8.6 | Обеспеченность водой, % ………………………………..……. |  |  |
| 8.7 | Уничтожено огнем: |  |  |
| 8.7.1 |  | объектов экономики, ед. ………………………………. |  |
| 8.7.2 |  | объектов социально- бытового назначения, ед. ……... |  |
| 8.8 | Дополнительная текстовая информация …………………………….…………….………. ……………………………………………………………………………..…………………. |  |  |
| 9. Чрезвычайные ситуации на акваториях |  |  |  |
| 9.1 | Волнение моря ………… |  | баллы ……………………………………………………. |
| 9.2 | Характер повреждения судна …………………………………………………………….... |  |  |
| 9.3 | Количество людей, нуждающихся в помощи …………………………………….………. |  |  |
| 9.4 | Какую помощь запрашивает капитан судна …………………………….………………... |  |  |

| 9.5 | Принятые меры …………………………………………………………………….……….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.6 | Причина разлива нефтепродуктов …………………………………………………….…... |  |  |
| 9.7 | Количество и марка нефтепродуктов …………………………………………….………. |  |  |
| 9.8 | Скорость распространения и направление дрейфа пятна нефтепродуктов …………..… |  |  |
| 9.9 | Вероятность загрязнения береговой черты ……………………………………..………… |  |  |
| 9.10 | Запрашиваемая помощь ……………………………………………………………..……… |  |  |
| 10. Потери |  |  |  |
| 10.1 | Всего, чел. ………… |  |  |
| 10.2 | В том числе безвозвратные, чел. ……… |  |  |
| 10.3 | Погибло детей, чел. ……… |  |  |
| 10.4 | Дополнительная текстовая информация ……………………………………………..……. |  |  |
| 11. Состояние зданий и сооружений |  |  |  |
| 11.1 |  | Разрушено: |  |
| 11.1.1 |  |  | объектов экономики, ед. …………….…… |
| 11.1.4 |  |  | других зданий и сооружений, ед. ..……… |
| 11.2 |  | Повреждено: |  |
| 11.2.1 |  |  | объектов экономики, ед. ………………..… |
| 11.2.4 |  |  | других зданий и сооружений, ед. ………… |
| 11.3 |  | Дополнительная текстовая информация ………………………………………………. |  |
| 12. Состояние коммуникаций |  |  |  |
| Вышло из строя |  |  |  |
| 12.1 |  | В населенных пунктах: |  |
| 12.1.1 |  |  | ЛЭП, км …………………. |
| 12.1.2 |  |  | линий связи, км ………… |
| 12.1.6 |  |  | водопроводов, м ……….. |
| 12.1.7 |  |  | газопроводов, м ………… |
| 12.1.8 |  |  | теплотрасс, м …………… |
| 12.1.9 |  |  | канализационных сетей, м ………… |
| 12.1.10 |  |  | сооружений (указать вышедшие из строя участки путепроводов, насосные станции, бойлерные, котельные и т.д.), шт. …...…………………………..…. |
| 12.3 |  | Продуктопроводов: |  |
| 12.3.1 |  |  | наименование ……………………………………………………………….…. |
| 12.3.2 |  |  | количество, м ……………… |
| 12.5 |  | Дополнительная текстовая информация ………………………………………………. |  |
| 15. |  | Иные чрезвычайные ситуации Транспортные аварии ………………………………………………….……………….. |  |
| 17. |  | Сели, лавины, оползни ………………………………….….…………………………… |  |
| 18. |  | Цунами, ураганы, смерчи ……………………………………………..………………... |  |
| 19. |  | Взрывы ……………………………………………………………………..……………. |  |
| 20. |  | Другие данные ……………………………………………………………..……………. |  |

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе

________________/______________

Приложение № 2.3 к Порядку организации мониторинга состояния системы теплоснабжения в Хабарском районе

ЕДДС Хабарского

муниципального района

| Форма № 3/ЧС № Информация (Донесение) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | о мерах по защите населения и территорий, ведения |
|  |  | аварийно-спасательных и других неотложных работ |
| Код | Содержание данных |  |
| 01. | Наименование объектов экономики и населенных пунктов в зоне ЧС: |  |
| 02. | Общая площадь зоны ЧС, кв. км …………… |  |
| Население |  |  |
| 03. | Всего в зоне ЧС, чел. ………………………… |  |
|  |  | В том числе: |
| 04. | взрослые, чел. ………………………………… |  |
| 05. | дети, чел. ……………………………………… |  |
| Потери |  |  |
| 06. | Всего, чел. ………………………………….… |  |
| 07. | Взрослые, чел. ……………………….………. |  |
| 08. | Дети, чел. ………………………………..…… |  |
| 09. | Безвозвратные, всего чел. ……………...…… |  |
|  |  | В том числе: |
| 10. | взрослые, чел. …………………………..…… |  |
| 11. | дети, чел. …………………………………..… |  |
| 12. | Санитарные всего, чел. ……………...……… |  |
|  |  | В том числе: |
| 13. | взрослые, чел. …………………………..…… |  |
| 14. | дети, чел. …………………………………..… |  |
| 15. | Дополнительная текстовая информация ……………………………...……………………. |  |
| 16. | Выявлено в ходе спасательных работ, чел. ………………………………………………… |  |
| 17. | В том числе детей, чел. ……………………………………………………………………… |  |
| 18. | Пропало без вести, чел. ……………………………………………………………………… |  |
| 19. | Дополнительная текстовая информация …………………………...………………………. …………………………………………………………………...…………………………….. |  |
| Проведённые работы |  |  |
| 20. | Оказана первая медицинская помощь на месте ЧС, чел. ……………………… |  |
| 21. | Оказана квалифицированная медицинская помощь на месте ЧС, чел. ….…… |  |
| 22. | Госпитализировано, чел. ………………………………………………………… |  |

| 23. | Проведено прививок (наименование), чел. …………………………………..… |  |
| --- | --- | --- |
| 24. | Выдано препаратов (наименование), шт. ………………………………….…… |  |
| 25. | Выдано комплектов медицинских средств индивидуальной защиты и средств защиты органов дыхания (наименование), ед. ……………………………….………………….…... |  |
| 26. | Проведена санитарная обработка, чел. …………………….… |  |
| 27. | Извлечено из-под завалов, чел. ……………………………..… |  |
| 28. | Эвакуировано из зон ЧС, всего, чел. ……………………….… |  |
|  |  | В том числе: |
| 29. | женщин, детей чел. ………………………………………..…… |  |
| 30. | Время начала эвакуации (дата) ……………………………….. |  |
| 31. | Время окончания эвакуации (дата) …………………………… |  |
| 32. | Количество транспортных средств, привлекаемых к эвакуации населения всего, ед. …………………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  | В том числе: |
| 34. | автомобильного транспорта, ед. ………………………………………………………….…. |  |
| 35. | морского транспорта, ед. ……………………………………………………………...…… |  |
| 37. | Дополнительная текстовая информация …………………………………………………..... ………………………………………………………………………………………………….. |  |
| 38. | Населенные пункты (районы) размещения пострадавших (наименование) .…………….. |  |
| 39. | Установленные режимы защиты ……………………………………………………………. |  |
| Дополнительная информация |  |  |
| 52. | Эвакуировано материальных ценностей (наименование, стоимость, количество) ……………………………………………………………………………………….…………. |  |
| 53. | Дополнительная текстовая информация ………………………………………….………… |  |
| 54. | Локализовано источников (очагов) ЧС …………………………………………….……….. |  |
| 55. | Обрушено зданий и сооружений, ед. ………………………………………….……………. |  |
| 56. | Разобрано завалов, куб. м ……………………………………………………….…………… |  |
| 58. | Восстановлены коммуникации (наименование) ……………………………….………..…. |  |
| 59. | Установлен карантин (площадь,) …………………………………………….……….…….. |  |
| 60. | Организованы карантинные посты (место, количество) ……………………………….….. |  |
| 61. | Организована обсервация (место, количество людей в обсервации)……………………... |  |
| 63. | Дезактивировано, дегазировано, дезинфицировано (дозы, местность, здания, сооружения, техника) ………………………………………………………………….…….. |  |
| 64. | Дополнительная текстовая информация ………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………….… |  |
| ЧС на акваториях |  |  |
| 65. | Характер повреждения корпуса, аварийной ситуации (место и объем горящих помещений, наименование затопленных отсеков)……………………………..………… |  |
| 66. | Наличие хода и способность управляться крен, дифферент, осадка судна…………………………………………………………………………………………… |  |
| 67. | Расположение взрывоопасных и легковоспламеняющихся грузов, наличие и состояние боеприпасов ……………………………………………………………... |  |
| 68. | Данные об инженерной, пожарной, радиационной, химической и биологической обстановке …………………….………………………………………………………………. |  |
| 69. | Состояние личного состава, пассажиров их распределение по отсекам с указанием обстановки в них (температура, загазованность, исправность устройств для выхода из отсека) …………………………………………………………………………………..…… |  |
| 70. | Наименование, количество, вместимость исправных корабельных и других группировок спасательных средств …………………………………………………………. |  |

| 71. | Наличие индивидуальных спасательных средств для личного состава, пассажиров …………………………………………………………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- |
| 72. | Средства пожаротушения, находящиеся в строю …………………………………………. |  |
| 73. | Средства борьбы с водой, находящиеся в строю ………………………………………….. |  |
| 74. | Наличие связи со всеми отсеками или помещениями …………………………………….. |  |
| 75. | В какой помощи нуждается корабль ……………………………………………………….. |  |
| 76. | Потребные аварийные запасы (хладона, ВВД, воды, провизии, топлива, медикаментов) ………………………………………………………………………………………………..… |  |
| 77. | Потребность в электроэнергии (род тока, напряжение, минимальная мощность) …………………………………………………………………………………………………. |  |
| 78. | Возможность буксировки: |  |
|  |  | состояние аварийного буксирного устройства; исправность устройства для закрепления буксирной тяги; наличие исправной линеметательной установки, запас линей, ракет и патронов к линемету; предложения по способу буксировки спасателем |
| 79. | Наличие и исправность грузоподъемных средств ……………………………………….... |  |
| ЧС, связанные с нефтепродуктами |  |  |
| 80. | Количество и марки разлитых нефтепродуктов, толщина слоя ………………………………………………………………………………………..………… |  |
| 81. | Скорость и направление дрейфа пятна нефтепродуктов ..………………………….……... |  |
| 82. | Какая угроза загрязнения ценных береговых (заповедных) зон …………………..……………………………………………………………………………… |  |
| 83. | Возможен ли сбор нефти механическим путем …………………………………….....…… |  |
| 84. | Возможно ли нефть обработать сорбированием …………………………………………… |  |
| 85. | Какие дополнительные силы могут потребоваться для сбора нефтепродуктов в море (на воде) ………………………………………………………………………………….……. |  |
| 86. | Какие меры принимаются для сбора нефтепродуктов на берегу ……………...…..……… ………………………………………………………………………………………………….. |  |
| 87. | Дополнительная текстовая информация ……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. |  |

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе

________________/______________

Приложение № 2.4 к Порядку организации мониторинга состояния системы теплоснабжения в Хабарском районе

ЕДДС Хабарского

муниципального района

Форма № 4/ЧС №________

Информация (Донесение) о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС

| Код | Содержание данных |
| --- | --- |
| Состав задействованных сил и средств |  |
| 01 | Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований, чел…………….…. |
|  | из них: |
| 02 | а) общего назначения (наименование формирований, количество чел.)............................ |
| 03 | б) специального назначения (наименование формирований, количество чел.) ………… |
|  | в том числе: |
| 04 | разведки, наблюдения, лабораторного контроля ……………………………………….… |
| 05 | медицинские …………………………………………...…………………………………… |
| 06 | пожарные …………………………………………………………………………………… |
| 08 | другие специализированные формирования ……………………………………...……… |
| 13 | Силы и средства других министерств и ведомств ………………………….…………….. |
| 14 | Нештатных аварийно-спасательных формирований всего, ед. ……… |
| 35 | Дополнительная текстовая информация ……………………………………………. |
| Потребность в дополнительных силах и средствах (указать по принадлежности) |  |
| 36 | Всего, чел. ……………………………………………..………… |
| 37 | Техники всего, ед. …………………………………………….… том числе: инженерная (наименование, количество), ед. ………………… автомобильная (наименование, количество), ед. ………….….. специальная (наименование, количество), ед. …………….….. |

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе

________________/______________

Приложение № 2.5 к Порядку организации мониторинга состояния системы теплоснабжения в Хабарском районе

ЕДДС Хабарского

муниципального района

Форма № 5/ЧС №________

АНАЛИЗ

чрезвычайной ситуации, имевшей место на территории Хабарского района

- Масштабы и последствия

_______________________________________________________________________

- Причины возникновения

_______________________________________________________________________

З. Оповещение и управление

__________________________________________________________________________

- Действие органов и организаций

________________________________________________________________________

- Ликвидация ЧС

________________________________________________________________________

- Недостатки и предложения

________________________________________________________________________

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе

________________/______________

Приложение № 2.6 к Порядку организации мониторинга состояния системы теплоснабжения в Хабарском районе

ЕДДС Хабарского

муниципального района

Форма № 6/ЧС №________

ТЕХНОГЕННЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе

________________/______________